10.12.2021 г.						365-п

Об утверждении нормативов водоотведения (сброса)

по составу сточных вод для абонентов

муниципального казенного учреждения

город Балашов «Городское ЖКХ»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства от 29.07.2013г. № 644, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Балашовского муниципального района, администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод (предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ) для абонентов муниципального казенного учреждения город Балашов «Городское ЖКХ» (приложение № 1).

2. Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района (Александрова Е.В.) направить на

опубликование настоящее постановление в  газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района www.baladmin.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы администрации Балашовского муниципального района М.И. Захарова.

Глава Балашовского

муниципального района                                                    П.М. Петраков

## Приложение № 1

к постановлению №365-п  от «_10_»__12__2021г.

Нормативы

Водоотведения (сброса) по составу сточных вод (предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ) для абонентов муниципального казенного учреждения муниципального образования город Балашов «Городское ЖКХ»

| №п/п | Наименование загрязняющего вещества | Значение норматива допустимой концентрации (мг/ дм3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 16,71 |
| 2 | Сухой остаток | 1117,19 |
| 3 | БПК полн | 3,90 |
| 4 | Сульфат-ион | 120,19 |
| 5 | Хлорид - ион | 333,22 |
| 6 | Нефтепродукты | 0,06 |
| 7 | Аммоний - ион | 0,62 |
| 8 | Железо общее | 0,12 |

Глава Балашовского

муниципального района                                                         П.М. Петраков